| ### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-1500 |  |
| --- | --- |
| Загрузка: | До 1600 кг |
| Объем камеры: | 3,41м3 |
| Мощность: | 290-340 кг/час |
| Размеры загрузочного люка: | 2462 мм * 1220 мм |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота) | 4824 мм / 2525 мм / 6220мм |
| Вес: | 15500 кг |
| Камера дополнительного сжигания: | Есть |
| Открытие люка лебёдкой | Электрическая лебёдка |
| Футеровка: | Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 230 мм |
| Горелки Lamboghini (Италия): | газ/дизель |
| Кол-во горелок основной камеры: | 2 шт. |
| Кол-во горелок камеры дожига: | 1 шт. |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | 1 шт. |
| Расход дизельного топлива: | 19 – 40,1 л/ч * |
| Расход природного газа: | 15 – 36,21 м3/ч * |
| Датчики температуры: | Керамические термопары |
| Пульт управления: | Автоматический, IP 54 |
| Электропитание: | 220В / 20А / 50Гц |
| Автовоспламенение: | Да |
| Температура горения: | 800-1200 °С |
| Вес остатков сгорания: | Не более 5% |